##### ПАСПОРТ

##### компрессорной холодильной       сплит-системы серии ZS

##### BZS112T201F

2010

СОДЕРЖАНИЕ

- Основные сведения об оборудовании							3

- Комплектность поставки оборудования						3

- Отметка дилера по продаже оборудования						4

- Гарантийные обязательства								4

- Комплектация, дополнительное оборудования					5

- Условия эксплуатации									5

- Условия расчета объема камеры							5

- Основные технические характеристики						6

1. Основные сведения об оборудовании:

Производимое фирмой Zanotti S.p.A. оборудование предназначено для автоматического поддержания заданной температуры в специально оборудованных помещениях. Оборудование поставляется полностью готовым к эксплуатации, снабжено системами автоматики и защиты и имеет сертификаты качества и электробезопасности. Все агрегаты поставляются заправленными фреоном и маслом. На корпусе каждого агрегата сплит-системы размещена табличка (Рисунок 1) с информацией о модели, дате изготовления, электрических характеристиках, типе и количестве фреона, весе машины и номере электрической схемы.

|  | - Год изготовления - Модель агрегата ZANOTTI - Заводской номер - Напряжение - Потребляемый ток / мощность - Максимальный ток - Пусковой ток - Номинальная мощность компрессора - Хладагент: тип / количество - Вес машины - Номер электрической схемы |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Табличка с маркировкой холодильной машины

Продолжительность срока службы оборудования и безотказность его в работе зависят от соблюдения правил монтажа и эксплуатации, содержания его в чистоте и стабильного энергоснабжения.

2. Комплектность поставки оборудования:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 шт. |
| Компрессорно-конденсаторный агрегат | 1 шт. |
| Воздухоохладитель | 1 шт. |
| Комплект заправленных трубопроводов | 2,5 м. |
| Кабель питания | 3 м. |
| Кабель освещения | 1 м. |
| Кабель соединения компрессорно-конденсаторный агрегат/воздухоохладитель | 3 м. |
| Лампа с плафоном для освещения камеры (не более 60 Вт) | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

3. Свидетельство дилера о продаже оборудования:

3.1. Тип оборудования:				Сплит-система

3.2. Модель агрегата:				BZS112T201F

3.3. Заводской номер:				__________________

3.4. Дата изготовления:				2010 г.

3.5. Дата продажи:					"___" ______________ ____ г.

М.П.

Продавец ___________________________________   _________________

(ф.и.о.)					подпись

4. Свидетельство дилера о монтаже и вводе в эксплуатацию:

Дата монтажа и ввода в эксплуатацию	"___" ______________ ____ г.

М.П.

Монтаж произвел _____________________________   _________________

(ф.и.о.)					подпись

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Условия гарантии

Фирма гарантирует качество и исправную работу оборудования, приобретенного у официальных дилеров, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и проведения технического обслуживания, установленных в “Руководстве по монтажу и эксплуатации”. По всем вопросам гарантийного ремонта следует обращаться к официальному дилеру.

4.2. Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев от даты изготовления. Гарантия предоставляется продавцом, имеющим сертификат Дилера ZANOTTI.

4.3. Части, не подлежащие гарантии

Не подлежат гарантии такие изнашивающиеся части как: фильтры, масло, предохранители, лампочки, контакторы и все другие электрические части. Ремонт или замена частей оборудования не продлевает и не возобновляет гарантийный срок.

4.4. Случаи, не дающие права на гарантию

Из гарантии исключаются поломки, произошедшие вследствие несоблюдения условий транспортировки, монтажа, эксплуатации со стороны пользователя или третьих лиц;  чрезвычайные и непредвиденные происшествия (скачки напряжения, нерегулярная подача эл. питания, происшествия и стихийные бедствия и т.п.). Производитель особо подчеркивает необходимость соблюдения условий эксплуатации (соблюдения параметров электропитания, окружающей температуры, диапазонов температур применения, соответствие условий эксплуатации камер и отсутствие перегрузок компрессора).

5. Комплектация, дополнительное оборудование:

| Опции | Комплектация базовая "201" (для помещения) |
| --- | --- |
| Отделитель жидкости на всасывании | Х |
| Фильтр осушитель | Х |
| Напряжение отличное от стандартного | О |
| Монитор контроля напряжения | О |
| Прессостат вентилятора конденсатора | О |
| Прессостат HP (стандартно у агрегатов 3 фазы) | О |
| Комплект заправленных трубопроводов нестандартной длины (5 м/10 м) | О |
| Обогрев картера компрессора | О |
| Обогрев эл. щита управления | О |
| Комплект для слива | О |

« Х » — стандартная опция

« О » — дополнительная опция

6. Условия эксплуатации:

| Параметр |  | Комплектация базовая "201" (для помещения) | Комплектация: обогрев картера +прессостат | Комплектация: обогрев картера +обогрев эл.щита +прессостат +монитор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | °C | +2 ÷ +45 | -5 ÷ +45 | -30 ÷ +45 |
| Относительная влажность окружающей среды | % | 40 ÷ 80 | 40 ÷ 80 | 40 ÷ 80 |
| Допускаемое отклонение по напряжению от номинального (230В-1ф-50Гц / 400В-3ф-50Гц) | % | ±10 | ±10 | ±20 |

7. Условия расчета объема камеры:

| Параметр |  | Средняя температура - М | Низкая температура - B |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный диапазон в камере | °C | -5 ÷ +10 | -15 ÷ -25 |
| Температура внутри камеры (Tc) | °C | 0 | -20 |
| Плотность загрузки (d) | кГ/м3 | 250 | 250 |
| Теплоемкость продукта (Csp) | кКал/кГ°С | 0,77 | 0,44 |
| Продолжительность процесса (h) | час | 18 | 18 |
| Толщина теплоизоляции (sp) | мм | 100-80-60 | 120-100-80 |
| Температура загружаемого продукта (Ti) | °С | +25 | -5 |
| Ежедневный оборот продукта (mov) | % | 10 | 10 |

8. Основные технические характеристики:

| Модель моноблока | Напря-жение | Номинальная мощность компрессора |  | Холодильная мощность | Объем камеры (80/100 мм) | Потреб-ляемая мощность | Потреб-ляемый ток | Пуск. ток | Макс. ток | Оттайка | Расход воздуха конденса-тора | Расход воздуха В/О | Дально-бойность струи | Масса агрегат /ВО, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура (0C°/ +30C°) |  |  |  |  | V80, m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MZS105T201F | 230-1-50 | 1/2 E | 0,4 E | 1,032 | 7,0 | 0,6 | 3,5 | 14,9 | 4,6 | электро | 600 | 600 | 4 | 35/13 |
| MZS110T201F | 230-1-50 | 1 Е | 0,7 E | 1,510 | 12,0 | 0,92 | 5,4 | 31,9 | 11,1 | электро | 600 | 600 | 4 | 45/13 |
| MZS212T201F | 400-3-50 | 1,2 E | 0,9 E | 2,324 | 21,0 | 1,6 | 4,3 | 21,8 | 5,9 | электро | 1200 | 1200 | 4 | 52/19 |
| MZS213T201F | 400-3-50 | 1,5 E | 1,1 E | 2,633 | 25,0 | 1,93 | 5,0 | 25,8 | 6,2 | электро | 1200 | 1200 | 4 | 52/19 |
| MZS320T201F | 400-3-50 | 2 E | 1,5 E | 3,922 | 44,0 | 2,33 | 5,4 | 26 | 9 | электро | 1500 | 1800 | 4 | 64/28 |
| Низкая температура (-20C°/ +30C°) |  |  |  |  | V100, m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BZS112T201F | 230-1-50 | 1,2 E | 0,9 E | 0,968 | 6,0 | 0,7 | 4,1 | 28,4 | 7,3 | электро | 600 | 600 | 4 | 45/13 |
| BZS117T201F | 230-1-50 | 1,7 E | 1,3 E | 1,238 | 8,1 | 0,94 | 5,5 | 40,4 | 11 | электро | 600 | 600 | 4 | 45/13 |
| BZS220T201F | 400-3-50 | 2 E | 1,5 E | 1,779 | 14 | 1,6 | 4,3 | 26,8 | 5,8 | электро | 1200 | 1200 | 4 | 61/19 |
| BZE330T201F | 400-3-50 | 3 E | 2,2 E | 2,820 | 30 | 1,83 | 4,5 | 31 | 6,5 | электро | 1500 | 1800 | 4 | 71/28 |

Для Заметок:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________